河南应用技术职业学院第四届学生技能竞赛

《自动控制系统安装与调试》竞赛样题1

（总时间：60分钟）

工

作

任

务

书

场次号           工位号

请按要求在1个小时内完成以下工作任务：

当启动按钮按下，电动机M1、M2运行，传送钢板，检测传动带上有无钢板的传感器S1有信号（为ON），表征有钢板，则电动机M3正转，S1的信号消失（为OFF），检测传送带上钢板到位后的传感器S2有信号（为ON），表征钢板到位，电磁阀Y1动用，电动机M3反转。S2消失，S1有信号，电动机M3正转，如此循环下去，当按下停车按钮则停机，需重新启动。

多种液体自动混合系统调试与编程工作票

工作票编号 N0：

发单日期：20   年   月   日

| 工位号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 |  |  | 自控轧钢机系统调试与编程 |  |  |  |  |
| 工作时间 |  |  | 自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 工作条件 |  |  | 在TVT-90E可编程序控制器训练装置上，采用自控轧钢机实验板，连接导线一套、编程电缆一根，电脑一台，用PLC构成自控轧钢机系统。 |  |  |  |  |
| 工作许可人签名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改 造 要 求 | 1．在工作许可人签名后方可进行； 2．对电气线路进行PLC控制连接，填写I/O端口分配表格； 3．绘制出PLC接线图； 4．根据电气控制原理图编写程序； 5．在实验平台上上实现各项功能。 |  |  |  |  |  |  |
| I/O端口分配 | INPUT（输入） |  |  |  | OUTPUT（输出） |  |  |
| PLC接线图 |  |  |  |  |  |  |  |
| PLC程序 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果说明（写出动作过程） |  |  |  |  |  |  |  |

注：选手在“工位号”栏签工位号，裁判在“工作许可人签名”栏签名。